淳安县妇幼保健院采购需求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点 | 检测因子 | 样品/频次 | 点位 | 频次 | 备注 |
|
| 厂界无组织废气 | 臭气浓度 | 4 | 4 | 4 | 一季度一次 |
| 氨 | 4 | 4 | 4 | 一季度一次 |
| 硫化氢 | 4 | 4 | 4 | 一季度一次 |
| 氯 | 4 | 4 | 4 | 一季度一次 |
| 甲烷 | 4 | 4 | 4 | 一季度一次 |
| DW001废水 | pH | 3 | 1 | 730 | 12小时一次，自检 |
| 色度 | 3 | 1 | 4 | 一季度一次 |
| 悬浮物 | 3 | 1 | 52 | 一周一次 |
| 五日生化 需氧量 | 3 | 1 | 4 | 一季度一次 |
| 化学需氧量 | 3 | 1 | 4 | 一季度一次 |
| 阴离子表面活性剂 | 3 | 1 | 4 | 一季度一次 |
| 氨氮 | 3 | 1 | 4 | 一季度一次 |
| 总氰化物 | 3 | 1 | 4 | 一季度一次 |
| 挥发酚 | 3 | 1 | 4 | 一季度一次 |
| 粪大肠菌群 | 3 | 1 | 12 | 一月一次 |
| 石油类 | 3 | 1 | 4 | 一季度一次 |
| 动植物油 | 3 | 1 | 4 | 一季度一次 |
| 总余氯 | 3 | 1 | 12 | 一月一次 |
| 沙门氏菌 | 3 | 1 | 4 | 一季度一次 |
| 志贺氏菌 | 3 | 1 | 2 | 半年一次 |
| 其它说明和服务：pH由业主自检；悬浮物月度的由检测公司采样，每周的送样；同时检测单位还要负责全国排污许可证管理信息平台和浙江省重点污染源监测数据管理系统上的填报服务 | | | | | |