## Sheet1
项目报价清单
序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 配置 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
[6 empty] | （元） | （元）
1 | 存储光纤交换机 | H3C UniStor CN3360B | H3C UniStor CN3360B 32Gb 24/24 ENT 24-Port 32Gb SW SFP28光纤交换机主机(端口侧出风); 23*HPE B-series 16Gb SFP+ Short Wave Transceiver光模块 1* H3C UniStor CN-Series 16Gb SFP 10KM LW 1-Pack Secure光模块; 24 * 光纤连接器-DLC/PC-DLC/PC-多模(OM4)-2.0mm-15m-紫色; H3C UniStor SAN交换机标准安装实施服务(1-24端口)3年质保。 | 台 | 2 |  | 0
3 | PACS存储 | MacroSAN MS2500G2 | 双控制器，机架式存储，同时支持NAS和IP-SAN、FC SAN数据访问服务；同时支持FC/iSCSI/CIFS/NFS协议；配置一级存储128GB缓存，配置NAS软件共功能； 磁盘：3个3.5寸一体化SSD硬盘驱动器套件(1.92TB，2.5寸，含驱动器托架及接口，SAS)-DSU2624-G2-高端-中，8个一体化SAS磁盘驱动器套件(10TB,7200RPM，3.5寸，含驱动器托架及接口)-DSU2624； 主机接口：配置14个1GE接口，4个10GE 接口(含模块）； RAID 级别：RAID/CRAID(CRAID3.0) 0、1、10、5、6等； 可管理性和可维护性：含基本存储管理、CRAID、日志及call Home告警功能及高级性能监控功能，自动巡检软件,邮件告警软件; 软件：配置存储管理软件,配置NAS文件系统软件； 附件：4条5M光纤线缆（多模，DLC-DLC）-OM4 巡检机器人软件 MS2000 CallHome邮件告警软件 宏杉开放数据存储平台软件-MS2000高级性能监控软件 MS2000 NAS软件（S系列不支持） 服务：3年原厂维保服务，原厂工程师上门安装服务。 | 套 | 1 |  | 0
4 | 系统集成服务 |  | 集成实施内容： 1、医院内外网核心网络部署和割接，含内外网核心交换机、汇聚交换机、接入计交换机整体割接（合同签订后一个月内实施完毕）； 2、服务器、存储、SAN网络部署和服务器虚拟化集群部署及迁移，PACS文件迁移到新购存储； 3、网络安全设备部署以及安全策略设置实施，根据等保要求配置，并配合等保合规测评中不足部分进行修复； 4、医院HALO等数据库远程容灾部署，并进行容灾切换测试； 5、以上内容合同签订后1个月内实施完毕。 运维服务： 1、集成实施完毕后安排1名网络认证工程师1年内每周至少现场办公1次； 2、每季度1次现场巡检； 3、每半年一次容灾切换演练服务； 4、三年不限次数技术支持，含远程、现场支持。 | 套 | 1 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0